УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и 								          социального развития

Ростовской области

__________Е.В.Елисеева

«____»_______ 20____г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева

№ 01

| Ростовская область . Наименование территориального образования субъекта РФ | «02» марта 2015 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта    Здание МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева                             ,

1.2. Адрес объекта                                      Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира,63.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2180 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 31863 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта ______

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2015г, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Объединенная средняя общеобразовательная школа №6 имени В.А.Сулева (МБОУ Объединенная СОШ №6 им. В,А.Сулева),

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединённый, ул. Мира, 63

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация             образование                     .

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус до здания школы; муниципальный транспорт до остановки «Улица. Мира», далее 60 м. по пешеходной дорожке до здания школы,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту       не предусмотрено                .

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2 время движения (пешком) 05 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: -, нет бордюры с неадаптированными для МГН пешеходными уклонами

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( не соответствует  благоустройство пешеходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | - | 1, 2, 3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | - | 4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВДН | - | 5, 6 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | - | 7, 8 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | - | 9, 10 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | 11 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | - | 12 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ          ________________________________________________________                           .

в рамках исполнения ____________________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

доступно полностью всем                                                                                            .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)                                                         ,

___________________________________________________________________________                           .

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое ___________________________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____________сайт МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева:ososh6.ru______________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 2 л.

2. Входа (входов) в здание						на 2 л.

3. Путей движения в здании					          на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				 на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				 на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			 на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте              есть	                   на 10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ                      нет	                   на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы    Директор МБОУ Объединенной СОШ №6 им. В.А.Сулева Л.В.Попова                  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                  (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника директора по УВР Киреева А.Н.                                                                    _____________

(Должность, Ф.И.О.)										   (Подпись)

Заведующий хозяйством школы Игнатов А.М.                                                                                    ______________

(Должность, Ф.И.О.)										    (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________